|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа клапана предохранительного | Дата заполнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | «____ » _______ 20___ г. |
| Предприятие |  |
| Город |  |
| Контактное лицо |  |
| Тел., факс |  |
| E-mail |  |
| Тип клапана предохранительного: прямого действия o; перепускной o; импульсный o; главныйo Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) o |
| Диаметр номинальный DNвх/DNвых |  |  |  |  |  |  |
| Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |
| Давление номинальное PN (для АЭС – расчетное давление P) | ___ _ МПа (_____кгс/см2 ) | давление рабочее Рр ______ МПа (______ кгс/см2) |
|  | входа/выхода ____/____ МПа (____/____ кгс/см2 ) | давление полного открытия Рпо____МПа (____кгс/см2) | давление закрытия Рз ____МПа (___ кгс/см2 ) |
| Давление настройки Рн, или диапазон настройки МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |
| Противодавление | до срабатывания (клапан закрыт) _______ МПа (_______ кгс/см2) при срабатывании _______ МПа (_______ кгс/см2) |
| Рабочая среда |  |
| Особенности рабочей среды (примеси, наличие абразивных частиц, наличие агрессивных компонентов) |  |
| Температура рабочей среды | min ______ оС, max ______ оС; |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ______ при температуре: min _____оС, max _____ оС; влажн. от ___ % до___% |
| Пропускная способность Q нм3/ч o или м3/ч o; G т/ч o |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент расхода | α1 – для газа o |  |  |  |  |  |  |
|  | α2 – для жидкости o |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр седла dc, мм |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительный привод для принудительного открытия | отсутствует o; | ручной o; | пневматический откр. o; закр. o; | электромагнит откр. o; ПВ _______ % закр. o ПВ _______ % |
| Тип уплотнения штока | без уплотнения o; | сильфонное o |
| Утечка в затворе при Рн, см3/мин | от пружины |  |  |  |  |  |  |
|  | от электромагнита |  |  |  |  |  |  |
| Материал | корпуса |
|  | трубопровода |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое o исп. ___ ГОСТ 12815 на PN___МПа (___кгс/см2 ); |
|  | под приварку o; | муфтовое o; | штуцерное o; | стяжные фланцы o |
| Необходимость комплектации ответными деталями | да o; нет o; |
| Установочное положение | горизонтальное ; | вертикальное ; | любое  |
| Для арматуры АЭС | категория сейсмостойкости _______ по [2] |
|  | класс и группа арматуры _______по [3] | класс безопасности _______ по [1] |
| Дополнительные требования: |